Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Горловский машиностроительный колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления

специальность 27.02.04 Автоматические системы управления

Горловка

2015

| ОДОБРЕНА Цикловой комиссией профессиональной электромеханической подготовки Протокол № 1 от «31» августа 2015 г. | Разработана на основе государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 27.02.04 Автоматические системы управления |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Бондаренко Е.П. | Заместитель директора по учебной работе ___________ Цыба О.Ю. |

Составители:

Исаев А.В. преподаватель, специалист

Мельник А.В. преподаватель, специалист

Рецензенты:

Молчанов А.Д.  кандидат технических наук, доцент кафедры «Мехатронные системы машиностроительного оборудования» ДонНТУ

Петренко А.А.  заместитель директора ООО «ДонбассУкрРемонт»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 32 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 37 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 27.02.04 Автоматические системы управления (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического управления и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.

ПК1.2 Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

ПК1.3 Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления.

Программа	профессионального модуля может	быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области автоматических систем управления при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  организации и выполнения различных видов монтажа;

уметь:

-  принимать, выбирать и обосновывать схемотехническое решение;

-  осуществлять предмонтажную проверку элементной базы, средств измерений и систем автоматического управления;

-  осуществлять электро - и радиомонтаж;

-  оценивать качество проведения монтажных работ;

-  выполнять работы по наладке электронного оборудования и систем автоматического управления;

знать:

-  нормативные требования по проведению монтажных работ;

- принципы действия структурно алгоритмичную организацию технологического процесса монтажа.

1.3. Использование часов вариативной части ОПОП

| № п\п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, практический опыт | №, наименование темы | Количество часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 МДК.01.01 | знания: - нормативные требования по проведению монтажных работ; - принципы действия структурно алгоритмичную организацию технологического процесса монтажа. умения: -принимать, выбирать и обосновывать схемотехническое решение; - осуществлять предмонтажную проверку элементной базы, средств измерений и систем автоматического управления; - осуществлять электро - и радиомонтаж; - оценивать качество проведения монтажных работ; - выполнять работы по наладке электронного оборудования и систем автоматического управления; иметь практический опыт: - организации и выполнения различных видов монтажа. | Раздел 1. 1.Автоматические системы обучения. Самообучающаяся система. 2. Динамические характеристики. Примеры для узлов и механизмов металлорежущего оборудования. Раздел 2. 1.Монтаж, наладка и техническое обслуживание исполнительных механизмов. 2.Кабели, установочные провода и шнуры. 3.Подбор, расчет и применение. Раздел 3. 1.Автоматические уравновешивающие мосты. 2.Разновидности и применения. Их наладка. 3.Типы и устройство машин централизованного контроля. | 50 | Требования работодателей |
| 2 | Расширение ПК 1.1, ПК 1.2 МДК.01.02 | знания: - основные требования по проведению монтажных работ; - принципы действия алгоритмичную организацию технологического процесса монтажа. умения: - осуществлять предмонтажную проверку элементной базы, средств измерений и систем автоматического управления; - оценивать качество проведения монтажных работ; - выполнять работы по наладке электронного оборудования и систем автоматического управления; иметь практический опыт: - организации и выполнения различных видов монтажа. | Раздел 1. 1.Элементная база станков с ЧПУ. 2. Интегральные микросхемы 3.Электрорадиоэлементы (ЭРЭ). Раздел 2. 1. Особенности устройства приводов. 2. Программируемые контроллеры. 3. Печатные платы. Раздел 3. 1. Основные понятия о монтаже электронных компонентов 2. Макетные платы 3. Пайка как способ монтажа компонентов и наладки УЧПУ | 100 |  |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 628 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 628 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 419 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 209 часов.

производственной практики (по профилю специальности) - 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического управления, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления |
| ПК 1.2 | Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная | Производствен ная |
|  |  |  | Всего | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия | в т.ч., курсовая работа (проект, часов |  |  |  |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3 | МДК 01.01 Технология монтажа и наладки электронного оборудования и систем автоматического управления | 223 | 149 | 36 |  | 74 | - |  |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3 | МДК.01.02 Технология монтажа и наладки электронного оборудования электронной части станков с числовым программным управлением (ЧПУ) | 405 | 270 | 16 | 30 | 135 | - |  |
| ПК 1.1, 1.2, 1.3 | Производственная практика | 180 |  | 180 |
|  | Всего: | 628 | 419 |  | 30 | 209 |  | 180 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.01. Технология монтажа и наладки электронного оборудования и систем автоматического управления |  | 223 |  |
| Раздел 1 Составление схем специализированных устройств, блоков, устройств и систем автоматического управления |  | 59 |  |
| Тема 1.1. Автоматические системы регулирования. Основные понятия и определения | Содержание учебного материала | 1 | 1 |
|  | 1 | Величины (параметры), характеризующие регулируемый процесс. |  |  |
|  | 2 | Понятие о замкнутых и разомкнутых системах. |  |  |
|  | 3 | Внешние воздействия и их виды. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.2. Структурная схема АСР. Основные элементы. | Содержание учебного материала | 1 | 1 |
|  | 1 | Обобщённая структурная схема АСР. |  |  |
|  | 2 | Составные компоненты структурной схемы АСР. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.3. Принципы регулирования. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Регулирование по отклонению. |  |  |
|  | 2 | Регулирование по возмущению. |  |  |
|  | 3 | Комбинированное регулирование. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  | 1 | ПЗ 1 Разработка схемы регулирования по отклонению. |  |  |
|  | 2 | ПЗ 2 Разработка схемы регулирования по возмущению. |  |  |
|  | 3 | ПЗ 3 Разработка схемы комбинированного регулирования. |  |  |
| Тема 1.4. Классификация автоматических регуляторов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | По требованию значения регулируемого параметра. | 2 | 1 |
|  | 2 | По виду используемой вспомогательной энергии. |  |  |
|  | 3 | По характеру воздействия одних устройств на другие. |  |  |
|  | 4 | По установившемуся значению. |  |  |
|  | 5 | По числу фиксированных положений. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.5. Автоматическая система стабилизации | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Назначение и функции автоматических систем стабилизации. |  |  |
|  | 2 | Структурная схема. |  |  |
|  | 3 | Принцип действия. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | 1 | ПЗ 4 Разработка схемы автоматической системы стабилизации |  |  |
| Тема 1.6. Автоматическая система программного регулирования. | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Назначение и функции автоматических систем программного регулирования. |  |  |
|  | 2 | Структурная схема. |  |  |
|  | 3 | Типы и устройство автоматической системы программного регулирования. Пример реализации. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 5 Разработка схемы автоматической системы программного регулирования. |  |  |
| Тема 1.7. Автоматические системы прямого и непрямого регулирования | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Назначение и функции автоматических систем прямого и непрямого регулирования. | 1 | 2 |
|  | 2 | Структурная схема. |  |  |
|  | 3 | Типы и устройство автоматической системы прямого и непрямого регулирования. Пример реализации. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 4 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 6 Разработка схем автоматических систем прямого регулирования |  |  |
|  | 2 | ПЗ 7 Разработка схем автоматических систем непрямого регулирования |  |  |
| Тема 1.8. Автоматические системы регулирования непрерывного и прерывного (дискретного) действия. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Назначение и функции автоматических систем регулирования непрерывного действия. Структурная схема. Типы и устройство автоматической системы регулирования непрерывного и прерывного (дискретного) действия. Пример реализации. |  |  |
|  | 2 | Назначение и функции автоматических систем регулирования прерывного (дискретного) действия. Структурная схема. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 4 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 8 Разработка схем автоматических систем непрерывного регулирования. |  |  |
|  | 2 | ПЗ 9 Разработка схем автоматических систем прерывного регулирования. |  |  |
| Тема 1.9. Статические и астатические системы. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Статическая система. Определение статической АСР. Степень неравномерности АСР. Пример реализации. Диаграмма регулирования. Свойства статической АСР. |  |  |
|  | 2 | Астатическая система регулирования. Определение астатической АСР. Пример реализации. Свойства астатической АСР. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 10 Разработка схем статических и астатических систем. |  |  |
| Тема 1.10. Самонастраивающиеся (адаптивные) автоматические системы регулирования. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Общее понятие об самонастраивающейся (адаптивной) автоматические системы регулирования. | 2 | 2 |
|  | 2 | Экстремальные системы. Примеры. Понятие о экстремальной характеристике. |  |  |
|  | 3 | Автоматические системы обучения. Самообучающаяся система. Обучаемая система. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 11 Разработка схем самонастраивающейся (адаптивной) автоматической системы регулирования. |  |  |
| Тема 1.11. Основные задачи теории автоматического регулирования. | Содержание учебного материала | 1 | 1 |
|  | 1 | Описание задач АСР. |  |  |
|  | 2 | Анализ АСР. |  |  |
|  | 3 | Синтез АСР. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) | 2 | 1 |
| Тема 1.12. Устойчивость автоматических систем регулирования и качество процесса регулирования | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Основные понятия об устойчивости. |  |  |
|  | 2 | Виды переходных процессов. Примеры. |  |  |
|  | 3 | Качество процесса регулирования. Статическая ошибка. Перерегулирование. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.13. Требования, предъявляемые к АСР. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Комплекс технических требований. Основные группы технических требований. Примеры каждой группы. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.14 Типовые динамические звенья и их передаточные функции. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Основные сведения о динамических звеньях. |  |  |
|  | 2 | Составление дифференциального уравнения и его операторная форма записи. |  |  |
|  | 3 | Понятие о передаточной функции звена. |  |  |
|  | 4 | Безинерционные звенья. |  |  |
|  | 5 | Интегрирующее звено. |  |  |
|  | 6 | Инерционное (апериодическое) звено первого порядка. |  |  |
|  | 7 | Колебательное звено. |  |  |
|  | 8 | Дифференцирующее звено. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.15. Статические и динамические характеристики элементов и звеньев. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Статические характеристики элемента. Определение. Графики характеристик элементов. Линейные и нелинейные элементы. Примеры. |  |  |
|  | 2 | Динамические характеристики. Определение. Разновидности динамических характеристик. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.16. Функциональная схема АСР, соединение звеньев. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Функциональная схема АСР. Определение. Элементы структурной схемы. |  |  |
|  | 2 | Соединение звеньев. Последовательное, параллельное, встречно-параллельное соединение. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.17. Типовые передаточные функции автоматических регуляторов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Виды автоматических регуляторов по динамическим свойствам. | 2 | 1 |
|  | 2 | Основные законы регулирования: - по отклонению (П- регуляторы); - по интегралу (И- регуляторы); - по отклонению и интегралу (ПИ- регуляторы); - по отклонению, интегралу и производным (ПИД- регуляторы). |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.18. Основы анализа устойчивости АСР | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Устойчивость в «малом» и «большом». Определение и понятие. |  |  |
|  | 2 | Критерии устойчивости. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.19. Корректирующие устройства. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Общие сведения. |  |  |
|  | 2 | Параллельные корректирующие устройства. |  |  |
|  | 3 | Последовательные корректирующие устройства. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.20. Увеличение устойчивости и улучшение качества процесса регулирования. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Этапы решения задач повышения устойчивости. Описание и примеры. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) | 2 |  |
|  | ПЗ 12. Семинар по темам 1.1 – 1.20 |  |  |
| Раздел 2 Обеспечение выполнения электро и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления |  | 64 |  |
| Тема 2.1 Проектирование систем автоматизации и организация монтажных работ. | Содержание учебного материала | 12 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения по проектированию. Основные положения, требования. Содержание и состав задания с исходными данными на проектирование. Выполнение технического проекта и рабочих чертежей. |  |  |
|  | 2 | Основы организации монтажно-наладочных работ. Хозяйственный и подрядный способы ведения монтажа и наладки. Этапы монтажа. Подготовка производства монтажных работ. |  |  |
|  | 3 | Материалы и приспособления применяемые при монтаже. Электроизоляционные материалы. Кабели, установочные провода и шнуры. Инструменты и оборудование для монтажно-наладочных работ. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | ЛР 1. Электроизоляционные материалы. Работа с ними и их применение. |  |  |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.2 Пусконаладочные работы, испытательная аппаратура и приборы. | Содержание учебного материала | 16 | 2 |
|  | 1 | Измерение сопротивления постоянному току. Приборы для измерения сопротивления. Методы прямого и косвенного измерения. Метод сравнения. |  |  |
|  | 2 | Испытание изоляции. Методы проверки и испытания изоляции. Испытание и контроль сопротивления изоляции различными методами. |  |  |
|  | 3 | Проверка схем электрических цепей. Пусконаладочные испытания. Прозвонка электрических цепей. Отыскание неисправностей в схемах. |  |  |
|  | Лабораторные работы: | 4 | 2 |
|  | 1 | ЛР 2 Измерение сопротивления различными приборами. |  |  |
|  | 2 | ЛР 3 Прозвонка кабелей. Отыскание неисправностей в схеме и аппаратуре. |  |  |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.3 Монтаж, наладка и техническое обслуживание изделий автоматики. | Содержание учебного материала | 28 | 2 |
|  | 1 | Эксплуатация изделий автоматики и техника безопасности. Общие правила эксплуатации. Техобслуживание аппаратуры автоматики. |  |  |
|  | 2 | Монтаж, наладка и техобслуживание коммутационной аппаратуры. Монтаж, наладка и регулирование контакторов. Проверка, испытание и регулировка реле. Монтаж и наладка магнитных пускателей |  |  |
|  | 3 | Монтаж, наладка и техническое обслуживание электрических машин и исполнительных устройств. Монтаж электродвигателей. Техобслуживание электродвигателей. Неисправности электродвигателей и их устранение. |  |  |
|  | 4 | Монтаж, наладка и техническое обслуживание аппаратуры. Монтаж, наладка и техническое обслуживание аппаратуры контроля температуры и тепловой защиты. Монтаж, наладка и техническое обслуживание аппаратуры контроля скорости. Монтаж, наладка и техническое обслуживание аппаратуры контроля уровня и положения. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | ПЗ 13. Семинар по темам 2.1 – 2.3 |  |  |
| Раздел 3 Выполнение работы по наладке электро и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления |  | 26 |  |
| Тема 3.1. Назначения, особенности и виды автоматических систем контроля. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Определение автоматической системы контроля. |  |  |
|  | 2 | Классификация автоматического контроля. Его структурная схема. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.2. Наладка небалансных и балансных автоматические системы измерения. | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1 | Небалансные автоматические системы измерения. Принципы и определения. |  |  |
|  | 2 | Конструкции небалансных автоматических систем измерения. |  |  |
|  | 3 | Примеры небалансных автоматических систем измерения. |  |  |
|  | 4 | Балансные автоматические системы измерения. Принципы и определения. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.3. Наладка автоматических потенциометров и мостов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Назначение, структура и принцип действия автоматических потенциометров и мостов. | 4 | 2 |
|  | 2 | Автоматический потенциометр КСП |  |  |
|  | 3 | Автоматический уравновешивающий мост КСМ4. Принципиальная схема, принцип действия. |  |  |
|  | 4 | Принципиальная схема, принцип действия. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.4. Наладка автоматических измерительные систем с цифровым отсчётом. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения. Основа действия автоматических измерительных систем. |  |  |
|  | 2 | Преобразователь непрерывных величин в дискретные. Основные группы. Применение автоматических измерительных систем каждой группы. Примеры. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.5. Наладка автоматических систем сигнализации | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения. Основа действия автоматических систем сигнализации. |  |  |
|  | 2 | Виды автоматической сигнализации. Описание каждого вида. Использование. Особенности. |  |  |
|  | 3 | Виды систем сигнализации в зависимости от характера передачи сигнала с чувствительного элемента к воспроизводящему. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 2 |
|  | 1. ПЗ 14. Разработка схем сигнализации |  |  |
| Тема 3.6. Наладка автоматических систем централизованного контроля | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1 | Назначение и функции автоматических систем централизованного контроля. |  |  |
|  | 2 | Структурная схема. |  |  |
|  | 3 | Принцип действия. Примеры |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | ПЗ 15. Семинар по темам 3.1 – 3.6 |  |  |
| Самостоятельная и домашняя работа при изучении раздела 1,2,3 и рефераты | 74 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика домашних заданий Улучшение динамических свойств АСР. Классификация автоматических регуляторов по скорости перемещения регулирующего органа и по области применения. Типы и устройство автоматической системы стабилизации. Типы и устройство автоматической системы регулирования непрерывного и прерывного (дискретного) действия. Автоматические системы обучения. Самообучающаяся система. Обучаемая система. Пример их использования. Динамические характеристики. Примеры для узлов и механизмов металлорежущего оборудования. | 27 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика домашних заданий Электроизоляционные материалы. Работа с ними и их применение. Кабели, установочные провода и шнуры. Подбор, расчет и применение. Пусконаладочные испытания. Прозвонка электрических цепей. Отыскание неисправностей в схемах. Основные правила техники безопасности. Защитные средства. Проверка, испытание и регулировка реле. Монтаж и наладка магнитных пускателей. Монтаж и техобслуживание электромашинных усилителей. Техника безопасности при монтаже, наладке и техническом обслуживании электрических машин. Монтаж, наладка и техническое обслуживание путевых и концевых выключателей. Монтаж, наладка и техническое обслуживание аппаратуры сигнализации. Монтаж, наладка и техническое обслуживание исполнительных механизмов. | 31 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика домашних заданий Наладка конструкции балансных автоматических систем измерения. Примеры наладки балансных автоматических систем измерения. Автоматические уравновешивающие мосты. Разновидности и применения. Их наладка. Наладка и настройка цифровых индикаторов (указатели). Основные виды цифровых индикаторов, конструкция. Применение цифровых индикаторов. Типы и устройство машин централизованного контроля. | 10 |  |
| Тематика рефератов Виды систем сигнализации. Типовые динамические звенья и их передаточные функции. Инструменты и оборудование для монтажно-наладочных работ. Работа с ними и их применение. | 6 |  |
| МДК 01.02. Технология монтажа и наладки электронного оборудования электронной части станков с числовым программным управлением (ЧПУ) |  | 405 |  |
| Раздел 1 Составление схем специализированных устройств, блоков, устройств и систем автоматического управления |  | 102 |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о станках с ЧПУ. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Основные понятия и определения. |  |  |
|  | 2 | Станки с ЧПУ, как новый вид рабочих машин. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.2 Элементная база станков с ЧПУ. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Системы ЧПУ. Пять поколений. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.3 Техническая документация станка с ЧПУ. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Паспорт станка. |  |  |
|  | 2 | Сопроводительная технологическая документация станков. |  |  |
|  | 3 | Ознакомление с паспортом вертикально-сверлильного станка с ЧПУ 2Р135Ф3. | 8 |  |
|  | 4 | Ознакомление с паспортом консольного вертикально-фрезерного станка 6Р13Ф3. |  |  |
|  | 5 | Ознакомление с паспортом токарного станка 16К20Ф3. |  |  |
|  | 6 | Ознакомление с паспортом токарного станка 16Б16Т1. |  |  |
|  | 7 | Паспорт УЧПУ. | 2 | 1 |
|  | 8 | Сопроводительная документация УЧПУ. |  |  |
|  | 9 | Ознакомление с УЧПУ «Координата С-70». | 8 | 2 |
|  | 10 | Ознакомление с УЧПУ «Н33-1М». |  |  |
|  | 11 | Ознакомление с УЧПУ «2Р22» |  |  |
|  | 12 | Ознакомление с УЧПУ Электроника НЦ-31 |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.4 Термины и определения о системе ЧПУ. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Управляющая программа, программоноситель, кадр УП. |  |  |
|  | 2 | Позиционные, контурные УЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.5 Монтаж механических, гидравлических, электрических и электронных устройств токарного станка мод. 16К20ФЗ. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Электромеханическое и электронное оборудование станка. |  |  |
|  | 2 | Органы управления станком. |  |  |
|  | 3 | Разводка коммуникаций по станку, по каретке, по пульту управления (включая УЧПУ «Электроника НЦ-31»). |  |  |
|  | 4 | Ревизия органов управления станка с ЧПУ: кнопок, тумблеров, переключателей. | 2 |  |
|  | 5 | Монтаж автомата включения и выключения электрооборудования станка. | 2 |  |
|  | 6 | Замена фотоимпульсного датчика ВЕ-178. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы : |  |  |
|  | 1 | ЛР 1 Панель оператора для станка мод. 16К20Т1 с УЧПУ «Электроника НЦ-31». | 2 |  |
|  | 2 | ЛР 2 Устройство УЧПУ «Электроника НЦ-31». | 2 |  |
|  | 3 | ЛР 3 Подготовка управляющей программы для станка мод. 16К20Т1 с оперативным УЧПУ «Электроника НЦ-31». | 2 |  |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.6 Интегральные микросхемы. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Логические интегральные микросхемы. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.7 Аппаратное и программное обеспечение. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Аппаратное обеспечение. |  |  |
|  | 2 | Программное обеспечение. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.8 Электрорадиоэлементы (ЭРЭ). | Содержание учебного материала | 8 | 1 |
|  | 1 | Резисторы, диоды. Назначение, маркировка, основные параметры. |  |  |
|  | 2 | Транзисторы, конденсаторы. Назначение, маркировка, основные параметры |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | 1 | Лабораторная работа № 4 Проверка и подбор электрорадиоэлементов. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.9 Логические элементы. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Определения, классификация. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.10 Основные логические операции. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Простейшие логические схемы. |  |  |
|  | 2 | Составление простейших логических схем. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия : (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.11 Логические ИМС типа ТТЛ. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Классификация. |  |  |
|  | 2 | Принцип работы. |  |  |
|  | 3 | Разновидности. |  |  |
|  | 4 | Регистры, счетчики. | 2 | 2 |
|  | 5 | Дешифраторы, сумматоры. | 2 | 2 |
|  |  | Элементы памяти. Виды запоминающих устройств, применяемых в УЧПУ. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.12 Операционные усилители. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Обозначения .Основы функционирования. |  |  |
|  | 2 | Классификация ОУ. Использование ОУ в схемотехнике. |  |  |
|  | 3 | Области применения ОУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.13 Типовые узлы цифровых ЭВМ. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Классификация элементов и узлов ЭВМ. |  |  |
|  | 2 | Базовые логические элементы. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 1.14 Арифметические устройства. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Арифметические основы ЭВМ. |  |  |
|  | 2 | Логические основы ЭВМ |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия | 2 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 1 Семинарское занятие по разделу 1. |  |  |
| Раздел 2 Обеспечение выполнения электро и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления. |  | 64 |  |
| Тема 2.1 Особенности устройства приводов. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Классификация приводов. | 4 | 2 |
|  | 2 | Приводы главного движения. |  |  |
|  | 3 | Следящий привод подачи. |  |  |
|  | 4 | Дискретный (шаговый) привод подачи. |  |  |
|  | 5 | Привод вспомогательных механизмов. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.2 Преобразователи частоты для управления асинхронными двигателями. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Назначение . |  |  |
|  | 2 | Устройство и принцип действия. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.3 Программируемые контроллеры | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Понятие программируемого логического контроллера |  |  |
|  | 2 | Программирование ПЛК. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.4 Электрические схемы станков с ЧПУ. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Принципиальные электрические схемы электрооборудования станков. |  |  |
|  | 2 | Монтажные и структурные схемы электрооборудования станков. |  |  |
|  | 3 | Изучение принципиальных схем станков с ЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.5 Электрические и структурные схемы УЧПУ. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Принципиальные электрические схемы УЧПУ. |  |  |
|  | 2 | Монтажные и структурные схемы УЧПУ. |  |  |
|  | 3 | Изучение принципиальных и структурных схем УЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.6 Печатные платы. | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1 | Устройство. |  |  |
|  | 2 | Конструирование. |  |  |
|  | 3 | Изготовление. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | ЛР №5. Определение электрорадиоэлементов на платах. |  |  |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.7 Подбор компонентов для печатных плат (ПП). | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Виды и разновидности компонентов. |  |  |
|  | 2 | Способы монтажа. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | ПР №2 Расчет количества компонентов и площади печатной платы (ПП). |  |  |
| Тема 2.8 Функциональные схемы блоков УЧПУ. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Функциональные схемы блоков УЧПУ. |  |  |
|  | 2 | Составление функциональной схемы по печатной плате. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | ПР №3 Составление функциональной схемы по печатной плате. |  |  |
| Тема 2.9 Монтажные схемы блоков УЧПУ. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Монтажные схемы блоков УЧПУ. |  |  |
|  | 2 | Составление монтажной схемы по печатной плате. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | ПР № 4 Составление монтажной схемы по печатной плате. |  |  |
| Тема 2.10 Подключение модулей и блоков. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Схемы подключения. |  |  |
|  | 2 | Монтаж плат модулей (блоков) в шкаф УЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 |  |
|  | ЛР №6 Монтаж плат модулей (блоков) в шкаф УЧПУ. |  |  |
|  | Практические занятия : (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 2.11 Проверка правильности монтажа элементов УЧПУ. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Проверка правильности монтажа элементов УЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 2 Семинарское занятие по разделу 2. |  |  |
| Раздел 3 Выполнение работы по наладке электро и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления |  | 74 |  |
| Тема 3.1 Выполнение работ по наладке электронной и электрической части станков с УЧПУ. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Выполнение работ по наладке электронной и электрической части станков с УЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.2 Замена элементов блоков и модулей УЧПУ. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Замена элементов блоков и модулей УЧПУ. |  |  |
|  | 2 | Замена плат, модулей (блоков) УЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы: (не предусмотрено) | 2 |  |
|  | ЛР №7 Замена плат модулей (блоков) УЧПУ. |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.3 Выполнение работ по электрическому и электронному монтажу. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Выполнение работ по электрическому и электронному монтажу. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.4 Инструменты, приспособления для наладки и монтажа УЧПУ. | Содержание учебного материала | 6 | 2 |
|  | 1 | Инструменты , приспособления для наладки и монтажа УЧПУ. |  |  |
|  | 2 | Подготовка инструмента для наладочных и монтажных работ. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) | 2 |  |
|  | ЛР №8 Подготовка инструмента для наладочных и монтажных работ. |  |  |
|  | Практические занятия : (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.5 Основные понятия о монтаже электронных компонентов. | Содержание учебного материала | 8 | 2 |
|  | 1 | Активные и пассивные компоненты. |  |  |
|  | 2 | Классификация по способу монтажа. |  |  |
|  | 3 | Классификация по назначению. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.6 Макетные платы для наладки электронных и электрических схем блоков (модулей) УЧПУ. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Потребность в макетных платах. |  |  |
|  | 2 | Разновидности макетных плат. |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.7 Пайка как способ монтажа компонентов и наладки УЧПУ. | Содержание учебного материала | 24 | 2 |
|  | 1 | Пайка. |  |  |
|  | 2 | Припои и флюсы. |  |  |
|  | 3 | Выводной монтаж. |  |  |
|  | 4 | Поверхностный монтаж. |  |  |
|  | 5 | Смешанный монтаж. |  |  |
|  | 6 | Завершающие стадии сборки. |  |  |
|  | 7 | Подготовка ЭРЭ к монтажу для наладки схем блоков (модулей) УЧПУ. |  |  |
|  | 8 | Наладка схем путем подбора и замены ЭРЭ на печатных платах. |  |  |
|  | Лабораторные работы: | 4 |  |
|  | ЛР №9 Подготовка ЭРЭ к монтажу для наладки схем блоков (модулей) УЧПУ. | 2 |  |
|  | ЛР №10 Наладка схем путем подбора и замены ЭРЭ на печатных платах. | 2 |  |
|  | Практические занятия: (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.8 Основные мероприятия по обслуживанию ЭРЭ и ПП при наладке УЧПУ. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Основные мероприятия по обслуживанию ЭРЭ и ПП при наладке УЧПУ. |  |  |
|  | 2 | Выполнение мероприятий по обслуживанию ЭРЭ и ПП при наладке УЧПУ. |  |  |
|  | Лабораторные работы: | 2 |  |
|  | ЛР №11 Выполнение мероприятий по обслуживанию ЭРЭ и ПП при наладке УЧПУ. |  |  |
|  | Практические занятия (не предусмотрено) |  |  |
| Тема 3.9 Неисправности в УЧПУ. Их устранение и профилактика. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Неисправности в УЧПУ. |  |  |
|  | 2 | Их устранение и профилактика |  |  |
|  | Лабораторные работы (не предусмотрено) |  |  |
|  | Практические занятия : | 2 | 2 |
|  | 1 | ПЗ 3 Семинарское занятие по разделу 3. |  |  |
| Самостоятельная и домашняя работа при изучении раздела 1,2,3 и рефераты | 135 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение ГОСТов и технологической документации. Работа с технической документацией. Примерная тематика домашних заданий Подготовить доклад по теме: «История развития станков с ЧПУ» Используя дополнительную и справочную литературу, Интернет, подготовить доклад по станкам с программным управлением. Пользуясь дополнительной литературой подготовить сообщения о роли усилительных и генераторных устройств в системах автоматизации и системах контроля параметров ТП. Подготовить компьютерную презентация на тему:«Производство интегральных микросхем». Составление структурных схем управления токарным станком с ЧПУ. Разновидности радиоэлементов. Подготовить компьютерную презентация на тему: «Примеры построения условных графических изображений элементов схемы» | 45 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика домашних заданий Подготовить доклад по теме: «Методы монтажа, применяемые при производстве специализированных изделий и систем», «Подвижный монтаж со свободным и с принудительным ритмом». Выполнения расчетов печатных проводников при конструировании печатных плат. Используя дополнительную литературу подготовить доклад и компьютерную презентацию по автоматизированной линии, применяемой для пайки печатных плат погружением в волну припоя. Используя дополнительную и справочную литературу, Интернет, подготовить доклад и компьютерную презентацию по наноэлектронной технологии, по применению волоконной оптики в современном производстве. Подготовить компьютерную презентацию на тему: «Программируемый логический контроллер». Разработка печатной платы по схеме электрической принципиальной. Конструктивное оформление проводников и функциональных элементов на печатных платах. Подготовить доклад по теме: «Материалы, применяемые для изготовления многослойных печатных плат (МПП). | 44 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа со справочной литературой. Работа с технической документацией. Примерная тематика домашних заданий Выполнение расчетов, связанных с наладкой станков с ЧПУ. Используя дополнительную и справочную литературу, Интернет, подготовить доклад и компьютерную презентацию по входному контролю комплектующих элементов механических устройств и электронных. Расчет интенсивности отказа. Подготовить компьютерную презентация на тему:«Функциональные элементы электрических схем, требования по формовке элементов электрических схем». Подготовить доклад по теме: «Оборудование и стенды для наладки и испытаний контрольно-измерительных приборов». Подготовить доклад по теме: «Пайка мягким припоем. Припои и флюсы» | 40 |  |
| Тематика рефератов Подготовить реферат по теме «Перспективы развития конструкций станков с ЧПУ и расширения их технологических возможностей. Подготовить рефераты на тему: «Статистический и профилактический контроль», «Механизация и автоматизация процессов монтажа», «Факторы, влияющие на выбор организационной формы монтажа». Подготовить реферат по теме «Макетные платы для наладки электронных и электрических схем» | 6 |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) 1. Разработать функциональную и монтажную схемы устройства 3500, ОЗУ УЧПУ НЦ – 31. 2. Разработать функциональную и монтажную схемы блока интерфейсного пульта оператора УЧПУ 2Р 32М. 3. Разработать функциональную и монтажную схемы блока управления приводом УЧПУ 2С 42. 4. Разработать функциональную и монтажную схемы блока управления УВВ УЧПУ Н33 1М. 5. Разработать функциональную и монтажную схемы цифроаналогового преобразователя (023) УЧПУ 2Р – 32М. 6. Разработать функциональную и монтажную схемы блока связи с БОСИ УЧПУ 2С 42. 7. Разработать функциональную и монтажную схемы блоков связи с ФСУ и КНМЛ, блока при борного УЧПУ 2Р 22. 8. Разработать функциональную и монтажную схемы устройства управления БЗШ УЧПУ Н33 1М. 9. Разработать функциональную и монтажную схемы интерфейса магистрали УСС УЧПУ 2С 42. 10. Разработать функциональную и монтажную схемы модуля КИП УЧПУ 2Р 32М. 11. Разработать функциональную и монтажную схемы блока адаптивного управления УЧПУ 2С 42. 12. Разработать функциональную и монтажную схемы блока контроллера измерительных преобразователей УСС УЧПУ «Электроника НЦ 31». 13. Разработать функциональную и монтажную схемы блока умножения (БУ) УЧПУ 2С 42. 14. Разработать функциональную и монтажную схемы модуля 023, ФИН УЧПУ 2Р 32М. 15. Разработать функциональную и монтажную схемы блока связи с датчиками БП УЧПУ 2Р 22. 16. Разработать функциональную и монтажную схемы шинного согласователя УЧПУ 2Р 32М. 17. Разработать функциональную и монтажную схемы блока оперативного запоминающего устройства УЧПУ 2С 42. 18. Разработать функциональную и монтажную схемы модуля ввода – вывода УЧПУ 2Р 32М. 19. Разработать функциональную и монтажную схемы ОЗУ с сохранением информации УЧПУ 2С 42. 20. Разработать функциональную и монтажную схемы блока задания скорости УЧПУ Н33 - 1М. | 30 |  |
| Всего | 628 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий автоматического управления, производства и обеспечения работоспособности, специализированных изделий и систем, технических средств обучения, мастерских - слесарная, механообрабатывающая, электромонтажная.

Оборудование лаборатории производства и обеспечения работоспособности специализированных изделий и систем и рабочих мест

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- стенды со схемами электронных устройств;

- макеты с образцами электронных приборов;

- комплект нормативно-технической документации;

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет).

Оборудование лаборатории автоматического управления:

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- электромонтажные столы;

- цифровой осциллограф;

- мультиметры;

- амперметры, вольтметры;

- верстак слесарный;

- стенды:

Оборудование слесарной мастерской:

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- слесарные верстаки;

- слесарный инструмент;

- сверлильные станки;

- заточные станки;

- термические печи.

Оборудование электромонтажной мастерской:

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- набор электромонтажных заготовок;

- комплекты пускорегулирующей аппаратуры;

- электрические двигатели разных типов;

- участок по ремонту электрических машин;

- станок сверлильный, заточной, токарный;

- комплекты электромонтажных инструментов и измерительных приборов.

Технические средства обучения:

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет). Учебные стенды

Оборудование механообрабатывающей мастерской:

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- токарные станки;

- токарный станок с ЧПУ; - фрезерные станки;

- фрезерный станок с ЧПУ; - зубодолбежный станок;

- пила;

- макеты станков;

- токарный инструмент;

- мерительный инструмент

Технические средства обучения:

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет), лицензионное программное обеспечение.

2. Учебные стенды.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в специально выделенный период.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Б.И.Горошков, А.Б.Горошков. «Электронная техника». М. Издательский центр. Академия, 2010.-311с.

2. В.Ю.Шишмарев. «Автоматика». М. Издательский центр. Академия, 2005.-276с.

3. В.Ю.Шишмарев. «Электрорадиоизмерения» практикум. М. Издательский центр. Академия, 2006.-227с.

4. В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. «Оновы автоматизации производства». М. Издательский центр. Академия, 2010.-185с.

5. В.И.Полещук. Задачник по	 электротехнике и электротехнике. М. Издательский центр. Академия, 2008.-222с.

6. Б.И.Черпаков,	Л.И.Вереина «Технологическое оборудование машиностроительного производства». М. Издательский центр. Академия, 2006.-409с.

7. А.Н. Чекваскин, Основы автоматики: Учеб. пособие для техникумов. – М.: «Энергия», 1977. – 448 с. с ил.

8. В.А. Батицкий, Монтаж, наладка и эксплуатация систем автоматики – М.: «НЕДРА», 1986.

9. С.Н. Головенков, С.В.Сироткин, Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: Учебное пособие для машиностроительных техникумов. 2 – е изд., перераб. и доп. – М. Машиностроение, 1988. – 288 с.: ил.

Дополнительные источники:

1. Исаев А.В. Мельник А.В. Сборник методических рекомендаций для выполнения лабораторных работ по ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления. – Горловка: ГКПТЭ, 2015. –     с.

2 Исаев А.В. Мельник А.В. Сборник методических рекомендаций для выполнения практических работ по ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления. – Горловка: ГКПТЭ, 2015. –     с.

3 Исаев А.В. Мельник А.В.  Методические рекомендаций для самостоятельной работы студентов по ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления. – Горловка: ГКПТЭ, 2015. –     с.

Интернет-ресурсы:

http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/glava5/5-7.html

http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам";

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;

http://fcior.edu.ru  - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;

http://www.twirpx.com - книги  в свободном доступе;

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях и лабораториях,  оснащенных  необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.

В  преподавании  используются  лекционные  формы  проведения  занятий, практикумы,  информационно-коммуникационные  технологии,  кейс-технологии  и т.д.

Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и групповой формах пропорционально количеству часов.

Профессиональному  модулю  ПМ.01 Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления.  должно предшествовать изучение дисциплин, ПМ:

- ОП.01 Инженерная графика;

- ОП.02 Электротехника;

- ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация;

- ОП.06 Материаловедение;

- ОП.08 Электронная техника ;

- ОП.09 Электрические машины;

- ОП.11 Электротехнические измерения.

- освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков по рабочей профессии в рамках ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;

- освоение производственной практики для закрепления первичных профессиональных навыков по рабочей профессии в рамках ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Параллельно с профессиональным модулем ПМ.01 «Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления.»   изучаются  профессиональные  модули:

-	ПМ.02  «Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления».

-	ПМ.03 «Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления».

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной  практикой (по  профилю специальности) направленной на  формирование у обучающихся практических профессиональных умений и приобретение первоначального практического опыта.

По  результатам  практики  обучающиеся  предоставляют  отчет  по установленной форме.

Завершается  изучение  профессионального  модуля  ПМ.01 «Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления» курсовой работой.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических (инженерно-педагогических) кадров,  обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарному  курсу (курсам): наличие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего  профилю модуля «Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования и систем автоматического  управления»  и  специальности «Автоматические системы управления».

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих руководство практикой:  дипломированные  специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления. | Структурная схема АСР. Основные элементы. Принципы регулирования. Разработка схемы регулирования по отклонению, по возмущению и комбинированного регулирования. | - экспертная оценка защиты практических и лабораторных работ; - зачет по МДК; - зачет по производственной практике; - квалификационный экзамен по профессиональному модулю. |
|  | Разработка схемы автоматической системы стабилизации. Разработка схемы автоматической системы программного регулирования. |  |
|  | Разработка схем автоматических систем прямого и непрямого регулирования. |  |
|  | Разработка схем автоматических систем непрерывного и прерывного регулирования. |  |
|  | Составление структурной схемы управления токарным станком с ЧПУ в соответствии с техническим заданием |  |
|  | Составление структурной схемы управления фрезерным станом с ЧПУ в соответствии с техническим заданием |  |
|  | Составление структурной схемы управления сверлильным станком с ЧПУ в соответствии с техническим заданием |  |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ПК1.2 Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления | Печатные платы. Устройство, конструирование. Подбор компонентов для печатных плат (ПП). Виды и разновидности компонентов. | экспертная оценка защиты практических и лабораторных работ; - зачет по МДК; - зачет по производственной практике; - квалификационный экзамен по профессиональному модулю |
|  | Расчет количества компонентов и площади печатной платы (ПП). |  |
|  | Разработка и изготовление печатной платы по схеме электрической принципиальной в соответствие с ГОСТом. (ГОСТ 2.701-84) |  |
|  | Составление функциональной схемы по печатной плате. Составление монтажной схемы по печатной плате |  |
|  | Выполнение монтажа и пайки мягким припоем в соответствие с монтажной схемой и технологическими требованиями. |  |
|  | Проведение монтажа микросхем на печатной плате, в соответствии с технологическими требованиями. |  |
|  | Выполнение монтажа электроизмерительных приборов в соответствие с монтажной схемой. Выполнение навесного монтажа электроизмерительных приборов, в соответствие с монтажной схемой. |  |
| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| ПК1.3 Выполнять работы по наладке электро - и радиомонтажных работ электронного оборудования и систем автоматического управления. | Выполнение настройки автоматических электронных мостов и потенциометров, в соответствии с регламентирующей документацией. | экспертная оценка защиты практических и лабораторных работ; - зачет по МДК; - зачет по производственной практике; - квалификационный экзамен по профессиональному модулю |
|  | Наладка автоматических измерительные систем с цифровым отсчётом. Цифровые индикаторы. Применение цифровых индикаторов в устройствах ЧПУ |  |
|  | Наладка автоматических систем сигнализации. Виды систем сигнализации в зависимости от характера передачи сигнала с чувствительного элемента к воспроизводящему |  |
|  | Замена элементов блоков и модулей УЧПУ. Инструменты , приспособления для наладки и монтажа УЧПУ. |  |
|  | Основные понятия о монтаже электронных компонентов. Макетные платы для наладки электронных и электрических схем блоков (модулей) УЧПУ. |  |
|  | Пайка как способ монтажа компонентов и наладки УЧПУ. Припои и флюсы. Поверхностный и смешанный монтаж. |  |

Формы и методы контроля  и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Организация собственной деятельности, исходя из цели способов ее достижения при поставленных задачах. | Наблюдение за организацией деятельности в стандартной ситуации |
| ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Анализ стандартной (нестандартной) ситуации, осуществление текущего и итогового контроль, оценка и коррекция собственной деятельности. | Наблюдение за организацией деятельности в стандартной (нестандартной) ситуации |
| ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач , а также с целью профессионального и личностного развития. | Наблюдение за организацией работы с информацией, за соблюдением технологии изготовления продукта. |
| ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение за соблюдением использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Наблюдение за организацией коллективной деятельности, общением с клиентами, руководством |
| ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Быть готовым к самоанализу и коррекции результатов собственной работы и работы членов команды | Психологическое анкетирование, наблюдение, собеседование, по несению ответственности за работу членов бригады. |
| ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Организация самостоятельных работ при изучении профессионального модуля и дополнительной технической литературы. | Наблюдение за организацией личностного развития и с целью повышение личной квалификации |
| ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Осуществление анализа инноваций в области разработки автоматизированных систем управления | Наблюдение за профессиональным восприятием новых технологий в производственных процессах и организацией из изучения. |